## Sheet1
quantos blocos na edificação?
em vermelho replicar questionário pela quantidade de blocos
ITEM A VERIFICAR | CONFORME (C) | NÃO CONFORME (NC) | NÃO SE APLICA (NA) | DETALHAMENTO DA NÃO CONFORMIDADE (Local, Observação e Foto)
DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA GERAL
Projeto de SPDA conforme NBR 5419:2015 aprovado pelo Corpo de Bombeiros
ART do responsável técnico
Certificados de conformidade dos sistemas instalados
Plano de manutenção do SPDA
Memorial de cálculo do SPDA (análise de risco – NBR 5419-2)
Planta de localização dos captores, descidas e aterramento
Relatório de inspeção e medição ôhmica
Auto de Vistoria anterior
ANÁLISE DE RISCO (NBR 5419-2)
Avaliação do nível de proteção exigido (NP I, II, III ou IV)
Compatibilidade do nível de proteção com: Tipo de ocupação, Altura da edificação, Área construída, Densidade de descargas atmosféricas da região (MA)
SISTEMA DE CAPTAÇÃO (NBR 5419-3)
Tipo de sistema conforme projeto: Franklin, Gaiola de Faraday, Mastro, Captores naturais
Captores instalados corretamente
Altura e espaçamento compatíveis com o nível de proteção
Captores firmes e sem corrosão
Continuidade elétrica garantida
CONDUTORES DE DESCIDA
Quantidade de descidas conforme cálculo
Distribuição uniforme ao redor da edificação
Condutores contínuos (sem emendas indevidas)
Fixação adequada à estrutura
Proteção mecânica nas áreas acessíveis
Distância segura de instalações elétricas e metálicas
Identificação visível das descidas
SISTEMA DE ATERRAMENTO
Tipo de aterramento conforme projeto: anel, malha, haste
Interligação entre descidas e aterramento
Barramento de equipotencialização principal (BEP)
Conexões firmes e protegidas contra corrosão
Caixas de inspeção acessíveis
Medição de resistência de aterramento: Valor compatível com projeto / Laudo com data, método e responsável técnico
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
Interligação de: Estruturas metálicas, Fachadas metálicas, Coberturas, Escadas metálicas, Guarda-corpos
Redução de tensões de passo e toque
Conformidade com NBR 5419-3
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) NBR 5419-4
DPS instalados nos quadros elétricos
Classes corretas (I, II ou III)
Compatibilidade com o nível de proteção do SPDA
DPS aterrados corretamente
Identificação e acesso para manutenção
CONTINUIDADE ELÉTRICA DO SISTEMA
Ensaios de continuidade realizados
Registro dos ensaios no laudo técnico
Nenhuma interrupção no sistema
Condutores e conexões visivelmente íntegros
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
Sistema sem corrosão excessiva
Fixações íntegras
Captores não removidos ou danificados
Ausência de improvisações
Plano de manutenção periódica
Última inspeção dentro do prazo recomendado
COMPATIBILIDADE PROJETO × EXECUÇÃO
Sistema executado exatamente conforme o projeto aprovado
Nenhuma alteração sem atualização do projeto